# 招标公告

中华人民共和国吉林出入境边防检查总站梅沙系统应急发电机组购置（二期）采购项目的潜在供应商应在中招国际招标有限公司吉林分公司（长春市净月区生态大街2345号华荣泰时代7栋21层）获取招标文件，并于2022年7月15日9点00分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JLBJZZGK22006 招标编号：TC229502Q

2.项目名称：中华人民共和国吉林出入境边防检查总站梅沙系统应急发电机组购置（二期）采购项目

3.预算金额：人民币143.09万元

4.最高限价：人民币139.9万元

5.采购需求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术指标及要求 |
| 1 | 发电机组80kw（静音箱式，含静音箱设备） | 6套 | 柴油发电机组额定功率不小于80kw，备用功率不小88kw。具体内容详见招标文件 |
| 2 | UPS主机 | 6台 | UPS电源系统应采用三相输入、三相输出的形式。具体内容详见招标文件 |
| 3 | 蓄电池 | 192块 | 蓄电池容量≥12V100AH。具体内容详见招标文件 |
| 4 | 电池柜 | 6台 | 电池柜采用重载设计，电池柜每套独立放置12V100AH铅酸蓄电池32节，综合考虑承重、防尘、美观等要求，按实际情况设计，按需配套对应尺寸支架或散力架。具体内容详见招标文件 |
| 5 | 电缆 | 720米 | 5芯电缆：YJV22-0.6/1KV-4\*50+1\*35，国标铜材质，发电机与市电接入点位置，在楼体主电进户端分出，发电机至UPS及负载输出点位，由使用方确定，估算长度720米需求。具体内容详见招标文件 |
| 6 | 电缆 | 240米 | 5芯电缆：YJV4\*16+1\*10，国标铜材质，UPS输入输出电缆，由使用方确定，估算长度240米需求。具体内容详见招标文件 |
| 7 | 配电箱 | 6套 | ATS自动负载切换系统：具备功能切换开关采用复合式触头，切换开关具有较强的额定接通与分断能力，切换开关采用过零位技术，紧急情况下可以强制置于零位，切换开关上具有明显的通断位置显示、挂锁等功能，切换开关控制器以微处理器为核心，可精确检测到两路三相电压，对电压异常（失电、过压、欠压、缺相）做出准确的分析，经延时控制ATS切换，切换开关控制器可设定以市电（常用电源）为主的优先权，采用寿命长久、性能可靠的LED指示灯，可以实现手动、电动、自动转换功能。具体内容详见招标文件 |
| 8 | 安装调试 | 6项 | 设备安装的地点（长春、白山、二道白河、延吉、通化），具体设备的安装位置预计在室外楼体的靠边处，靠近楼体的主电近户端，综合调试对现有UPS设备统一并入发电机设备下供电；所有设备提供上门安装、调试服务。具体内容详见招标文件 |

6.合同履行期限：合同签订后50个工作日内交货及完成安装调试并具备验收条件。

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非专门面向中小企业的项目。

3.本项目的特定资格要求：

供应商应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将拒绝其参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

1.时间：2022年6月23日至2022年6月30日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午8:30分至下午17:00分（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：中招国际招标有限公司吉林分公司会议室（长春市净月区生态大街2345号华荣泰时代7栋21层）。

3.方式：将营业执照或其他形式法人证书、法定代表人授权委托书、被授权人身份证（复印件加盖公章）的资料发到[hanyanan@cntcitc.com.cn](mailto:hanyanan@cntcitc.com.cn)邮箱。

4.售价：500元/套，招标文件售后不退。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间:2022年7月15日9点00分（北京时间）

2.地点：中招国际招标有限公司吉林分公司会议室（长春市净月区生态大街2345号华荣泰7栋21层）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

## 六、其他补充事宜

发布媒介：《中国政府采购网》《中国采购与招标网》上同时发布，其他媒介转载无效。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采 购 人：中华人民共和国吉林出入境边防检查总站

地 址：吉林省长春市吉林大路6099号

联 系 人： 朱警官，0431-89962861（招标采购方面）

## 马警官，0431-89962611（项目技术方面）

2.采购代理机构：中招国际招标有限公司

地　　址：吉林省长春市净月区生态大街2345号华荣泰时代7栋21层

联 系 人：韩亚男、张林奎

电　　话：0431-81127628、0431-81127721

电子信箱：[hanyanan@cntcitc.com.cn](mailto:hanyanan@cntcitc.com.cn)

开 户 名：中招国际招标有限公司吉林分公司

开户银行：中国工商银行长春西环城路支行

账 号：4200 0133 1900 0001 470

3.项目联系方式

项目联系人：韩亚男

电　话：0431-81127628